## ปร.6
แบบ ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร sc.04 คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มงาน/งาน งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน |  |  | หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานก่อสร้างอาคาร | 22486677.0549
2 | งานระบบประกอบอาคาร | 5825760.52
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 28312437.5749
| ราคากลาง | 28312437.57
| ตัวอักษร | ยี่สิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  | ประธานกรรมการ
( นายเขมโชต ภู่ประเสริฐ)
กรรมการ
( นายธนวัฒน์ บุตรสระเกษ)
กรรมการ
(นายปิยะณัฐ กุลชะโมรินทร์)

## ปร.5
แบบ ปร.5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อโครง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร sc.04 คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ |  | มีจำนวน |  | หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ประเภทงานอาคาร | 17894856.8 | 1.2566 | 22486677.0549
เงื่อนไข
0
0
7
7
สรุป | รวมค่าก่อสร้าง |  |  | 22486677.0549 |  | 21901677.0549 | 37.4388
| ตัวอักษร | ยี่สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร |  | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ |  | บาท / ตร.ม.
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | ประธานกรรมการ
( นายเขมโชต ภู่ประเสริฐ)
กรรมการ
( นายธนวัฒน์ บุตรสระเกษ)
กรรมการ
(นายปิยะณัฐ กุลชะโมรินทร์)
แบบ ปร.5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน/งาน งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อโครง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร sc.04 คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ |  | มีจำนวน |  | หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษี | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
มูลค่าเพิ่ม
1 | งานครุภัณฑ์ | 5444636 | 7% | 5825760.52
สรุป | รวมค่าก่อสร้าง |  |  | 5825760.52
| ตัวอักษร | ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทห้าสิบสองสตางค์
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | ประธานกรรมการ
( นายเขมโชต ภู่ประเสริฐ)
กรรมการ
( นายธนวัฒน์ บุตรสระเกษ)
กรรมการ
(นายปิยะณัฐ กุลชะโมรินทร์)

## Summary cost
|  |  |  | แบบ ปร.4 | หน้าที่..........จาก..........หน้า
ชื่อโครง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร sc.04 คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น |  | แบบเลขที่ |  | รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน งานออกแบบและก่อสร้าง |  | สำนัก / กอง |  | กรม
ประมาณการโดย กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่
สรุปบัญชีแสดงปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง
ลำดับที่ | รายการ |  | จาก BOQ แผ่นที่ | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง
1 | กลุ่มงานที่ 1
| 1.1 งานโครงสร้าง |  |  | 702130
| 1.2 งานสถาปัตยกรรม |  |  | 11512828.75
| 1.3 งานระบบไฟฟ้า |  |  | 5452628.05
| 1.4 งานระบบสุขาภิบาล |  |  | 227270
| รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 |  |  | 17894856.8
2 | กลุ่มงานที่ 2
| 2.1 งานระบบลิฟต์โดยสาร |  |  | 0
| รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 |  |  | 0
3 | กลุ่มงานที่ 3
งานอุปกรณ์ประกอบอาคารสั่งซื้อหรือจัดซื้อ
3.1 งานป้ายสัญลักษณ์
3.2 งานอุปกรณ์ประกอบอาคารสั่งซื้อหรือจัดซื้อ
| รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 |  |  | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 1 |  |  | 17894856.8
ส่วนที่ 2 หมวดอุปกรณ์ประกอบอาคารสั่งซื้อหรือจัดซื้อ
| 1 งานอุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  | 2728190 |  |  |  | -2700000
| 2 งานป้ายสัญลักษณ์ |  |  | 372500
| 3 งานอุปกรณ์ประกอบสถาปัตยกรรม |  |  | 2343946
| รวมค่างานส่วนที่ 2 |  |  | 5444636
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
| ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข |  |  | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 3 |  |  | 0
ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด
ก. | ค่างานส่วนที่ 1 คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F จากตาราง FACTOR F |  |  | 22486677.0549
โดยใช้ค่า FACTOR F ที่เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
1.2566
| รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก |  |  | 22486677.0549
ข. | ค่างานส่วนที่ 2 บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7% |  |  | 5825760.52
| รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข |  |  | 5825760.52
ค. | ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด |  |  | 0
| รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ค |  |  | 0
| รวมเป็นค่างานก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก.+ข้อ ข. + ข้อ ค. |  |  | 28312437.5749 |  | 27647774 | 664663.5749
|  |  | ตัวเลขเดิม | 27647774
|  |  | ตัวเลขใหม่ | 28312437.5749
|  |  | เหลืองบ | -664663.5749

## 1.1.ST
กลุ่มงาน/งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | [5 empty] | แบบ ปร.4 | หน้าที่.............จาก.............หน้า
ชื่อโครง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร sc.04 คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น |  | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง | สำนัก / กอง | กองอาคารและสถานที่ |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | [6 empty] | เมื่อวันที่ |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง
กลุ่มงานที่ 1
1 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง
1 | งานโครงสร้าง
1.1 | รายการที่ 1 | [9 empty] | 2680 | 134 | 20
1.2 | งานขัดทำความสะอาด ปีกนก คสล. |  | 28 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 1400 | 1400 |  | 8.7 | 27.84 | 20 |  | 14.5425
1.3 | งานติดตาข่ายไฟเบอร์ และทาด้วยซีเมนต์กันซึม |  | 28 | ตร.ม. | 265 | 7420 | 120 | 3360 | 10780 |  | 190.3 | 250 | 20 |  | 14.5425
1.4 | งานติดตั้งครอบข้างเมทัลชีท ความหนา 0.35 มม. รวมชั้นเคลือบ พร้อมซีลซิลิโคน |  | 70 | ม. | 280 | 19600 | 100 | 7000 | 26600 |  | 8.8 | 70.4
[6 empty] | 27020 |  | 11760 | 38780 |  | 0
1.5 | รายการที่ 2 | [9 empty] | 6.09 |  |  |  | 277 | 66 | 313.5
1.6 | ทำความสะอาด บริเวณรอยต่อของลูกหมุนระบายอากาศ พร้อมลอกซิลิโคนเดิม |  | 4 | จุด | [5 empty] | ยกเลิก | 196.728 | 18.27 | 25.2 | 18
1.7 | ซีลซิลิโคน ชนิดโพลียูรีเทน |  | 4 | จุด | [5 empty] | ยกเลิก | 1.16
1.8 | รายการที่ 3 | [9 empty] | 36 | 20 | 1124 | 36
1.9 | ขัดแต่งพื้นบริเวณที่มีน้ำขัง และฉาบแต่งด้วยซีเมนต์ปรับระดับ |  | 35 | ตร.ม. | 350 | 12250 | 110 | 3850 | 16100 |  | 75.5 | 108 | 8154
1.1 | ทำความสะอาด Roof Drain สกัด เจียแต่ง ให้น้ำไหลสะดวก |  | 1 | งาน | 500 | 500 | 3500 | 3500 | 4000 |  | 500 | 12.8 | 6400
1.11 | งานทากันซึม ชนิดโพลียูรีเทน |  | 140 | ตร.ม. | 550 | 77000 | 110 | 15400 | 92400
| ติดตั้งหัวกะโหลกตะแกรงระบายน้ำใหม่ 9 จุด |  | 9 | จุด | 1750 | 15750 | 250 | 2250 | 18000
[9 empty] | 130500 |  | 17.2 | 6 | 103.2
1.12 | รายการที่ 4 | [9 empty] | 21.1 | 18 | 379.8
1.13 | รื้อแผ่นหลังคา และครอบสันหลังคา พร้อมขนทิ้ง |  | 1 | งาน | [5 empty] | ยกเลิก | 43.5 | 18 | 783
1.14 | ติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีท แผ่นยาว |  | 44 | ม. | [5 empty] | ยกเลิก | 11.304 | 373.032
1.15 | ติดตั้งครอบสันหลังคา |  | 24 | ม. | [5 empty] | ยกเลิก | 1.0597 | 34.9718
1.16 | รายการที่ 5
1.17 | รื้อแผ่นหลังคา และครอบสันหลังคา |  | 12 | แผ่น | 65 | 780 | 50 | 600 | 1380 |  | 0.8949 | 48 | 42.9552
1.18 | ติดตั้งครอบข้างเมทัลชีท |  | 8.5 | ม. | 280 | 2380 | 100 | 850 | 3230 |  | 3.34 | 24 | 80.16
[9 empty] | 4610 |  | 454.3 | 1362.9 | 619165.47
1.19 | รายการที่ 6 | [9 empty] | 3.81 | 48 | 182.88 |  | 72000 | 16200
1.2 | เชื่อมเหล็กกล่องกัลวาไนท์ 50x25x2.0 มม. |  | 1 | เหมา | 1600 | 1600 | 500 | 500 | 2100
1.21 | ติดตั้งครอบข้างเมทัลชีท |  | 18 | ม. | 350 | 6300 | 100 | 1800 | 8100
| รวมราคา |  |  |  |  | 170600 |  | 52270 | 10200
1.22 | รายการที่ 7
1.23 | งานรื้อถอนลูกหมุน |  | 4 | จุด | 0 | 0 | 500 | 2000 | 2000
1.24 | งานติดตั้งแปกัลวาไนท์สำเร็จรูป ความหนา 0.55 มม. |  | 325 | เส้น | 210 | 68250 | 23 | 7475 | 75725
1.25 | งานติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน ความหนา 0.4 มม. |  | 967 | ตร.ม. | 310 | 299770 | 135 | 130545 | 430315
1.26 | วัสดุสิ้นเปลือง |  | 1 | เหมา | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
| รวมราคา |  |  |  |  | 355410 |  | 90495 | 518040
| รวมราคางานโครงสร้าง | [7 empty] | 702130

## 1.2 AR
กลุ่มงาน/งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | [5 empty] | แบบ ปร.4 | หน้าที่.............จาก.............หน้า
ชื่อโครง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร sc.04 คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น |  | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง | สำนัก / กอง | กองอาคารและสถานที่ |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | [6 empty] | เมื่อวันที่ |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ |  | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง
กลุ่มงานที่ 1
1 | งานสถาปัตยกรรม
1.1 | งานรื้อถอน
| - | งานรื้อถอนผนัง | 1 | งาน | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 38000 | พร้อมขนเก็บ/ขนทิ้ง
| - | งานรื้อถอนประตู-หน้าต่าง | 1 | งาน | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | พร้อมขนเก็บ/ขนทิ้ง
| - | งานรื้อถอนหน้าต่างลวดตาข่ายวงกบเหล็ก | 1 | งาน | 0 | 0 | 18500 | 18500 | 18500 | พร้อมขนเก็บ/ขนทิ้ง
| - | งานรื้อถอน SH/Emergency Shower | 1 | งาน | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | พร้อมขนเก็บ/ขนทิ้ง
| - | งานรื้อถอนเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. | 1 | งาน | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 21500 | พร้อมขนเก็บ/ขนทิ้ง
| - | งานรื้อถอนกระเบื้อง เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. | 1 | งาน | 0 | 0 | 18500 | 18500 | 18500 | พร้อมขนเก็บ/ขนทิ้ง
| - | งานรื้อถอนงานระบบไฟฟ้า,สายไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 1 | งาน | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | พร้อมขนเก็บ/ขนทิ้ง
| - | งาน Protect อุปกรณ์ขนาดใหญ่และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ | 1 | งาน | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 8500 | พร้อมขนเก็บ/ขนทิ้ง
| - | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน | 1 | งาน | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | พร้อมขนเก็บ/ขนทิ้ง
| - | งานรื้อถอนตู้ปลอดเชื้อ/อุปกรณ์ไฟฟ้า | 10 | ชุด | 0 | 0 | 5000 | 50000 | 50000 | พร้อมขนเก็บ/ขนทิ้ง
| - | งานรื้อถอนท่อก๊าซ หรือ ท่อLPG เดิม | 1 | งาน | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | พร้อมขนเก็บ/ขนทิ้ง
*** หมายเหตุ งาน Protect อุปกรณ์ขนาดใหญ่และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมถึงงานรื้อถอน ตู้ปลอดเชื้อ/อุปกรณ์ไฟฟ้า และเคลื่อนย้าย ให้ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการทุกครั้ง
| รวมงานรื้อถอน |  |  |  |  | 0 |  | 252500 | 252500
1.2 | งานพื้น
| 1 | พื้นหินขัดเดิม ทำการปั่นขัดลอกผิว ลงน้ำยาเคลือบเกรดเอ | 2392.138 | ตร.ม. | 150 | 358820.7 | 60 | 143528.28 | 502348.98
|  | ส่วนบริเวณรื้อถอนโต๊ะปฏิบัติการเดิม ดำเนินการสกัดผิวหินขัดรอบบริเวณขาเหล็กลงประมาณ 3 ซม. และทำการตัดขาเหล็กให้ต่ำกว่าพื้นพร้อมทำผิวหินขัดให้ได้ระดับที่เสมอผิวเดิม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 1A | ชั้น 2 พื้นหินขัดเดิม ทำการขัดผิว ทาสีส้ม ลงน้ำยาเคลือบเกรดเอ | 11.957 | ตร.ม. | 220 | 2630.54 | 90 | 1076.13 | 3706.67 | ทาสีพื้นด้วยสี PU ก่อนทำการเคลือบผิวทั้งหมด
| 1B | ชั้น 3 พื้นหินขัดเดิม ทำการขัดผิว ทาสีเขียว ลงน้ำยาเคลือบเกรดเอ | 7.425 | ตร.ม. | 220 | 1633.5 | 90 | 668.25 | 2301.75 | ทาสีพื้นด้วยสี PU ก่อนทำการเคลือบผิวทั้งหมด
| 1C | ชั้น 4 พื้นหินขัดเดิม ทำการขัดผิว ทาสีเหลือง ลงน้ำยาเคลือบเกรดเอ | 7.425 | ตร.ม. | 220 | 1633.5 | 90 | 668.25 | 2301.75 | ทาสีพื้นด้วยสี PU ก่อนทำการเคลือบผิวทั้งหมด
| 1D | ชั้น 5 พื้นหินขัดเดิม ทำการขัดผิว ทาสีฟ้า ลงน้ำยาเคลือบเกรดเอ | 11.143 | ตร.ม. | 220 | 2451.46 | 90 | 1002.87 | 3454.33 | ทาสีพื้นด้วยสี PU ก่อนทำการเคลือบผิวทั้งหมด
| 2 | พื้นกระเบื้องยาง ลายไม้ ชนิดผิวด้าน สีโอ๊คดำ | 387.112 | ตร.ม. | 650 | 251622.8 | 150 | 58066.8 | 309689.6
| รวมงานพื้น |  |  |  |  | 618792.5 |  | 205010.58 | 823803.08
1.3 | งานผนัง
| - | ผนังเดิม ซ่อม ขัด อุดรูสกรู เตรียมพร้อมสำหรับงาน ทาสี | 1604.34 | ตร.ม. | 45 | 72195.3 | 35 | 56151.9 | 128347.2
| 1 | ผนังอิญมวลเบาหนา 7.5 ซม. ฉาบเรียบ | 41.833 | ตร.ม. | 360 | 15059.88 | 200 | 8366.6 | 23426.48
| 2 | ผนังไฟเบอร์ซีเมนซ์ 8 mm. สองด้าน (หรือเทียบเท่า) ฉาบรอยต่อเรียบทาสีน้ำพลาสติกภายใน กึ่งเงา Grade Clean Room สี FreshiClean 4723 พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.863-2532 ชั้นคุณภาพที่ 2 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 นิวตัน / เมตร ไม่เป็นสนิม โครงคร่าวเหล็กผ่านกรรมวิธีจุ่มร้อนโดยมีมวลของสังกะสีที่ชุบ หนา 220 กรัม /ตร.ม. เพิ่มคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีขึ้นตาม มอก. 863-2532 หรือเทียบเท่า (ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop drawing) | 438.867 | ตร.ม. | 750 | 329150.25 | 200 | 87773.4 | 416923.65 | ชั้น 2-5
| 3 | งานติดตั้งผนังตกแต่ง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง อาบน้ำยากันปลวก/ไม้อัด 6+4mm./ กรุลามิเนต ลาย MATT /สีขาว | 571.945 | ตร.ม. | 2450 | 1401265.25 | 300 | 171583.5 | 1572848.75 | ชั้น 2-5
| 3A | งานติดตั้งผนังตกแต่ง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง อาบน้ำยากันปลวก/ไม้อัด 6+4mm./ กรุลามิเนต ลาย MATT /สีส้ม | 5.346 | ตร.ม. | 2450 | 13097.7 | 300 | 1603.8 | 14701.5 | ชั้น 2
| 3B | งานติดตั้งผนังตกแต่ง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง อาบน้ำยากันปลวก/ไม้อัด 6+4mm./ กรุลามิเนต ลาย MATT /สีเขียว ยกเลิก | 0 | ตร.ม. | 2450 | 0 | 300 | 0 | 0 | ชั้น 3
| 3C | งานติดตั้งผนังตกแต่ง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง อาบน้ำยากันปลวก/ไม้อัด 6+4mm./ กรุลามิเนต ลาย MATT /สีเหลือง ยกเลิก | 0 | ตร.ม. | 2450 | 0 | 300 | 0 | 0 | ชั้น 4
| 3D | งานติดตั้งผนังตกแต่ง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง/ อาบน้ำยากันปลวก/ไม้อัด 6+4mm./ กรุลามิเนต ลาย MATT /สีฟ้า ยกเลิก | 0 | ตร.ม. | 2450 | 0 | 300 | 0 | 0 | ชั้น 5
| 3E | งานติดตั้งผนังตกแต่ง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง/อาบน้ำยากันปลวก/ไม้อัด 6+4mm./ กรุลามิเนต ลาย MATT /สีเทา | 18.546 | ตร.ม. | 2450 | 45437.7 | 300 | 5563.8 | 51001.5
| 3F | งานติดตั้งผนังตกแต่ง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง อาบน้ำยากันปลวก/ไม้อัด 6+4mm./ กรุลามิเนต ลาย MATT ระบุภายหลัง/ห้องประชุมใหญ่ | 18.139 | ตร.ม. | 2450 | 44440.55 | 300 | 5441.7 | 49882.25
| 3G | งานติดตั้งผนังตกแต่ง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง อาบน้ำยากันปลวก/ไม้อัด 6+4mm./ กรุลามิเนต สีทองเหลือง ระบุภายหลัง/ห้องประชุมใหญ่ | 1.65 | ตร.ม. | 2450 | 4042.5 | 300 | 495 | 4537.5
| 4 | ไม้เทียมตกแต่ง Wall Board Pattern Wood ขนาด 12x122mm. ยาว 2.90m. (3เส้น/ตร.ม.) ลายไม้ สีระบุภายหลัง | 47.597 | ตร.ม. | 2450 | 116612.65 | 300 | 14279.1 | 130891.75
| 5 | ผนังอะคูสติก ซับเสียง ความหนา 25 มม. เนื้อฉนวนใยแก้วสีน้ำตาลแบบแผ่น ปิดผิวหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มทับด้วยผ้าPasayaเป็นผ้าชนิดพิเศษ มีการเคลือบสารกันน้ำ เช็คคราบเปื้อนออกได้ สีระบุภายหลัง | 9.2 | ตร.ม. | 3450 | 31740 | 350 | 3220 | 34960
| 6A | ตกแต่งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminium Compsite) ชั้น 2 สีส้ม | 44.6 | ตร.ม. | 2850 | 127110 | 300 | 13380 | 140490
| 6B | ตกแต่งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminium Compsite) ชั้น 3 สีเขียว | 120.901 | ตร.ม. | 2850 | 344567.85 | 300 | 36270.3 | 380838.15
| 6C | ตกแต่งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminium Compsite) ชั้น 4 สีเหลือง | 120.901 | ตร.ม. | 2850 | 344567.85 | 300 | 36270.3 | 380838.15
| 6D | ตกแต่งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminium Compsite) ชั้น 5 สีฟ้า | 107.701 | ตร.ม. | 2850 | 306947.85 | 300 | 32310.3 | 339258.15
| 7A | งานติดตั้งผนังตกแต่ง โครงไม้เนื้อแข็ง/อาบน้ำยากันปลวก/ไม้อัด 6mm./ กรุลามิเนต /กระจกกลาสโค้ท 6 mm. ชั้น 2 สีส้ม | 4.2 | ตร.ม. | 2850 | 11970 | 300 | 1260 | 13230
| 7B | งานติดตั้งผนังตกแต่ง โครงไม้เนื้อแข็ง/อาบน้ำยากันปลวก/ไม้อัด 6mm./ กรุลามิเนต /กระจกกลาสโค้ท 6 mm. ชั้น 2 สีเขียว | 5.75 | ตร.ม. | 2850 | 16387.5 | 300 | 1725 | 18112.5
| 7C | งานติดตั้งผนังตกแต่ง โครงไม้เนื้อแข็ง/อาบน้ำยากันปลวก/ไม้อัด 6mm./ กรุลามิเนต /กระจกกลาสโค้ท 6 mm. ชั้น 2 สีเหลือง | 5.25 | ตร.ม. | 2850 | 14962.5 | 300 | 1575 | 16537.5
| 7D | งานติดตั้งผนังตกแต่ง โครงไม้เนื้อแข็ง/อาบน้ำยากันปลวก/ไม้อัด 6mm./ กรุลามิเนต /กระจกกลาสโค้ท 6 mm. ชั้น 2 สีฟ้า | 3.1 | ตร.ม. | 2850 | 8835 | 300 | 930 | 9765
|  | งานติดตั้งบัวอลูมิเนียม สีซิงค์ 4นิ้ว รอบห้อง (ยกเว้น Gridline b ใต้เคาน์เตอร์) | 653 | ม. | 295 | 192635 | 50 | 32650 | 225285
| รวมงานผนัง |  |  |  |  | 3441025.33 |  | 510849.7 | 3951875.03
1.4 | งานฝ้าเพดาน
| 1 | ฝ้าเดิม คสล. ทำการขัดเตรียมทาสี | 2182.404 | ตรม. | 0 | 0 | 35 | 76384.14 | 76384.14
| 2 | ฝ้ายิบซั่มบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. ได้รับมาตรฐานการผลิต ASTM C1396, มอก. 219-2552 และ BSEN520:2004+A1:2009 (หรือเทียบเท่า) ฉาบรอยต่อเรียบทาสี สีน้ำพลาสติกภายใน กึ่งเงา Grade Clean Room สี FreshiClean 4723 โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 240 นิวตัน/เมตร ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.863-2532 ชั้นคุณภาพที่ 1 หรือเทียบเท่า ผ่านกรรมวิธีจุ่มร้อน โดยมีมวลของสังกะสีชุบ หนา 220 กรัม / ตร.ม. ป้องกันสนิมได้ดี ตาม มอก.863-2532 | 765 | ตรม. | 340 | 260100 | 105 | 80325 | 340425 |  | 465
| 3 | โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง/อาบน้ำยากันปลวก./ ไม้อัด 6mm./กรุลามิเนต /ลายไม้ /สีโอ๊คดำ | 14.96 | ตรม. | 2500 | 37400 | 350 | 5236 | 42636
| 4 | โครงไม้เนื้อแข็ง/อาบน้ำยากันปลวก /ไม้อัด 6mm./กรุลามิเนต /ลาย สี ระบุภายหลัง/ห้องประชุมใหญ่ | 38.5 | ตรม. | 2500 | 96250 | 350 | 13475 | 109725
| 5 | ฝ้ายิปซั่มทีบาร์ 29x600x600มม 2.23กก/แผ่น /ชนิดกันร้อนพิเศษ ด้วยฉนวนโฟม EPS F Grade ชนิดไม่ลามไฟ สีขาว หนาแน่นสูง ขอบตรง/ขาวเนียน มาตรฐาน ASTM 1370,BS1230,ISO 9001,ISO 14001 / โครงคร่าวเหล็ก ชุบสังกะสี สามารถรับน้ำหนักได้ 7.4 กก./ม. /โครงลวด 4 มม. ปรับระดับ ยึดกับโครงหลังคา/ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 449-2530มาตรฐานผู้ผลิต ( ติดตั้งทางเดินและห้องปฎิบัติการ ชั้น 5 ) | 600 | ตรม. | 395 | 237000 | 95 | 57000 | 294000 | ชั้น 5 |  | 395
| - | ติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อน วัสดุไม่ลามไฟ หนา 6 นิ้ว 0.6x4 ม. หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ตามมาตรฐาน ASTM E84, BS476 ติดตั้งเหนือฝ้าใต้หลังคา ชั้น 5 (ชั้น 5) | 285 | ตรม. | 287 | 81795 | 45 | 12825 | 94620 | ชั้น 5
| รวมงานฝ้าเพดาน |  |  |  |  | 712545 |  | 245245.14 | 957790.14
1.5 | งานประตูหน้าต่าง
| - | งานประตู 1 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 16 | ชุด | 14500 | 232000 | 0 | 0 | 232000 | รวมค่าแรง
| - | งานประตู 1Aa (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | รวมค่าแรง
| - | งานประตู 1A (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | รวมค่าแรง
| - | งานประตู 1B (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 2 | ชุด | 13500 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | รวมค่าแรง
| - | งานประตู 1C (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 2 | ชุด | 13500 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | รวมค่าแรง
| - | งานประตู 1D (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 3 | ชุด | 13500 | 40500 | 0 | 0 | 40500 | รวมค่าแรง
| - | งานประตู 2 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 10 | ชุด | 14500 | 145000 | 0 | 0 | 145000 | รวมค่าแรง
| - | งานประตู 3 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 2 | ชุด | 13500 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | รวมค่าแรง
| - | งานประตู 4.1 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 2 | ชุด | 13500 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | รวมค่าแรง
| - | งานประตู 4.2 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 6 | ชุด | 13500 | 81000 | 0 | 0 | 81000 | รวมค่าแรง
| - | งานประตู 5 (รายละเอียดตามแบบขยาย) ชุดบานเลื่อนกันห้องสำเร็จรูป โครงไม้เนื้อแข็ง /ไม้อัด 6mm./ กรุลามิเนต ระบุภายหลัง ผนังกั้นเสียงได้ 40db อุปกรณ์ครบชุด ยี่ห้อ Finn decor /egoodpartition /WATTANA | 1 | ชุด | 420000 | 420000 | 37500 | 37500 | 457500 | รวมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
| - | งานประตู A1 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | รวมค่าแรง
| - | งานประตู A2 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | รวมค่าแรง
| - | งานประตู A3 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | รวมค่าแรง
| - | งานหน้าต่าง 1 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 52 | ชุด | 11500 | 598000 | 0 | 0 | 598000 | รวมค่าแรง
| - | งานหน้าต่าง 2 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 2 | ชุด | 8050 | 16100 | 0 | 0 | 16100 | รวมค่าแรง
| - | งานหน้าต่าง 3.1 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 6 | ชุด | 1250 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | รวมค่าแรง
| - | งานหน้าต่าง 3.2 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 6 | ชุด | 2250 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | รวมค่าแรง
| - | งานหน้าต่าง 4 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 14 | ชุด | 5145 | 72030 | 0 | 0 | 72030 | รวมค่าแรง
| - | งานหน้าต่าง 5 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 4 | ชุด | 21350 | 85400 | 0 | 0 | 85400 | รวมค่าแรง
| - | งานหน้าต่าง 6 (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 50 | ชุด | 5000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | รวมค่าแรง
| A | หน้าต่างเดิม บริเวณทางเดิน/ลวดตาข่าย/วงกบเหล็ก/ทำการ ขัด เตรียมทาสีขาว | 25 | ชุด | 850 | 21250 | 0 | 0 | 21250 | รวมค่าแรง
| รวมงานประตูหน้าต่าง |  |  |  |  | 2160780 |  | 37500 | 2198280
1.6 | งานหลังคา
| - | ดูรายละเอียดงานโครงสร้าง
| รวมงานหลังคา |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | งานสี
| - | ทาสีผนังฉาบปูนภายใน น้ำพลาสติกภายใน อะครีลิกเรซิ่น กึ่งเงา Grade Clean Room 15 ปี FreshiClean มาตรฐานฉลากเขียว TGL-04-R4-14 และ มอก. 2321-2549 เช็ดทำความสะอาดได้ ระบุสีภายหลัง - สีรองพื้น ปูนเก่ากันด่าง 1 เที่ยว - สีทับหน้า 2 เที่ยว ผลิตภัณฑ์ของ TOA, Nippon Paint,Delta หรือ Beger | 3008 | ตร.ม. | 75 | 225600 | 65 | 195520 | 421120
| - | ทาสีฝ้าเพดาน สีอะคริลิคแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา เกรดซุปเปอร์ชิลด์ ระบุสีภายหลัง - สีรองพื้น ปูนเก่ากันด่าง 1 เที่ยว - สีทับหน้า 2 เที่ยว ผลิตภัณฑ์ของ TOA, Nippon Paint,Delta หรือ Beger | 3401.7 | ตร.ม. | 75 | 255127.5 | 70 | 238119 | 493246.5 |  | 2072 |  | 3068
| - | ทาสีน้ำมัน สีเคลือบทับหน้าและรองพื้นกันสนิม ชนิดกึ่งเงา ระบุสีภายหลัง ผลิตภัณฑ์ของ TOA, Nippon Paint,Delta หรือ Beger | 312 | ตร.ม. | 85 | 26520 | 55 | 17160 | 43680
| - | งานทาสีกันสนิม | 1 | งาน | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | รวมค่าแรง
| รวมงานสี |  |  |  |  | 515747.5 |  | 450799 | 966546.5
1.8 | งานเบ็ดเตล็ด
งานเคาน์เตอร์ อ่างล้างมือ LA รายละเอียดตามแบบ
| - | อ่างล้างหน้า ฝั่งบนเคาน์เตอร์ หลุมลึก/ก๊อกเดี่ยว/สะดื่อ/ท่อน้ำทิ้ง/วาล์วเปิดปิด/อุปกรณ์ครบชุด | 46 | ชุด | 8250 | 379500 | 500 | 23000 | 402500 | รวมอุปกรณ์ติดตั้ง
| - | กรุกระเบื้องแกรนิตโต้ | 205 | ตร.ม. | 650 | 133250 | 180 | 36900 | 170150 | รวมปูนทราย
งาน Built in และงานตกแต่ง ชั้น 2
| - | บานเลื่อน/โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง/ไม้อัดหนา 6 มม./กรุลามิเนต /พร้อมอุปกรณ์ครบชุด/ภายในจัดเก็บผนังกั้นห้องประชุม รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 27500 | 27500 |  | 0 | 27500 | รวมอุปกรณ์ติดตั้ง
4207 ห้องปฎิบัติการ
| A1a | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 40584 | 40584 | 0 | 0 | 40584 | รวมค่าติดตั้ง
| A4 | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 40584 | 40584 | 0 | 0 | 40584 | รวมค่าติดตั้ง
| A6 | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ชั้นเก็บอุปกรณ์มีล้อเลื่อน (เก็บใต้ Counter) | 10 | ชุด | 1750 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | รวมค่าติดตั้ง
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 2
| B1c | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 66000 | รวมค่าติดตั้ง
| C1d | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 61500 | 61500 | 0 | 0 | 61500 | รวมค่าติดตั้ง
| D1a | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 108650 | 108650 | 0 | 0 | 108650 | รวมค่าติดตั้ง
งาน Built in และงานตกแต่ง ชั้น 3
4307 ห้องปฎิบัติการ
| A1a | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 40584 | 40584 | 0 | 0 | 40584 | รวมค่าติดตั้ง
| A5 | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ชั้นเก็บอุปกรณ์มีล้อเลื่อน (เก็บใต้ Counter) | 10 | ชุด | 1750 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | รวมค่าติดตั้ง
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 3
| B1b | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 66000 | รวมค่าติดตั้ง
| C1c | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 61500 | 61500 | 0 | 0 | 61500 | รวมค่าติดตั้ง
| D1b | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 75450 | 75450 | 0 | 0 | 75450 | รวมค่าติดตั้ง
4305 4304 ห้องปฎิบัติการ
| A1b | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 40584 | 40584 | 0 | 0 | 40584 | รวมค่าติดตั้ง
| A3b | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 40032 | 40032 | 0 | 0 | 40032 | รวมค่าติดตั้ง
| A6 | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 9250 | 9250 | 0 | 0 | 9250 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ชั้นเก็บอุปกรณ์มีล้อเลื่อน (เก็บใต้ Counter) | 10 | ชุด | 1750 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | รวมค่าติดตั้ง
งาน Built in และงานตกแต่ง ชั้น 4
4407 ห้องปฎิบัติการ
| A1a | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 40584 | 40584 | 0 | 0 | 40584 | รวมค่าติดตั้ง
| A5 | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ชั้นเก็บอุปกรณ์มีล้อเลื่อน (เก็บใต้ Counter) | 10 | ชุด | 1750 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | รวมค่าติดตั้ง
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 4
| B1b | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 77400 | 77400 | 0 | 0 | 77400 | รวมค่าติดตั้ง
| C1c | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 90750 | 90750 | 0 | 0 | 90750 | รวมค่าติดตั้ง
| D1b | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 42050 | 42050 | 0 | 0 | 42050 | รวมค่าติดตั้ง
4405 ห้องปฎิบัติการ
| A1b | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 40584 | 40584 | 0 | 0 | 40584 | รวมค่าติดตั้ง
| A3b | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 40032 | 40032 | 0 | 0 | 40032 | รวมค่าติดตั้ง
| A6 | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 9250 | 9250 | 0 | 0 | 9250 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ชั้นเก็บอุปกรณ์มีล้อเลื่อน (เก็บใต้ Counter) | 10 | ชุด | 1750 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | รวมค่าติดตั้ง
งาน Built in และงานตกแต่ง ชั้น 5
4507 ห้องปฎิบัติการ
| A1a | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 40584 | 40584 | 0 | 0 | 40584 | รวมค่าติดตั้ง
| A2a | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 39984 | 39984 | 0 | 0 | 39984 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ชั้นเก็บอุปกรณ์มีล้อเลื่อน (เก็บใต้ Counter) | 10 | ชุด | 1750 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | รวมค่าติดตั้ง
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 5 Grid Line G-H
| B1a | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 77400 | 77400 | 0 | 0 | 77400 | รวมค่าติดตั้ง
| C1a | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 67650 | 67650 | 0 | 0 | 67650 | รวมค่าติดตั้ง
4506 ห้องปฎิบัติการ
| A2b | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 39984 | 39984 | 0 | 0 | 39984 | รวมค่าติดตั้ง
| A3a | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 40032 | 40032 | 0 | 0 | 40032 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ชั้นเก็บอุปกรณ์มีล้อเลื่อน (เก็บใต้ Counter) | 10 | ชุด | 1750 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | รวมค่าติดตั้ง
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 5 Grid Line L-M
| B1a | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 77400 | 77400 | 0 | 0 | 77400 | รวมค่าติดตั้ง
| C1b | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 67650 | 67650 | 0 | 0 | 67650 | รวมค่าติดตั้ง
4505 ห้องปฎิบัติการ
| A1b | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 43316 | 43316 | 0 | 0 | 43316 | รวมค่าติดตั้ง
| A3b | (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 43316 | 43316 | 0 | 0 | 43316 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ชั้นเก็บอุปกรณ์มีล้อเลื่อน (เก็บใต้ Counter) | 10 | ชุด | 5250 | 52500 | 0 | 0 | 52500 | รวมค่าติดตั้ง
| - | เทปตีเส้นเรืองแสงสำหรับบอกแนวทางออกหนีไฟ สามารถเรืองแสงในกรณีไฟดับหรือมืดสนิทได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ระบุรูปแบบและตำแหน่งติดเทประหว่างก่อสร้าง | 312 | ม. | 100 | 31200 | 0 | 0 | 31200 | รวมค่าติดตั้ง
| รวมราคางานอื่นๆ |  |  |  |  | 1789384 |  | 0 | 2362034
| รวมราคา งานสถาปัตยกรรม |  |  |  |  | 9238274.33 |  | 1701904.42 | 11512828.75

## 1.3.EE
กลุ่มงาน/งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | [5 empty] | แบบ ปร.4 | หน้าที่.............จาก.............หน้า
ชื่อโครง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร sc.04 คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น |  | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง | สำนัก / กอง | กองอาคารและสถานที่ |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | [6 empty] | เมื่อวันที่ |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ |  | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง
กลุ่มงานที่ 1
1.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.3.1 | DB 1 Form 2a :IP30:Bare copper busbar(IEC61439-2)
| - | MCCB 3P, 400AT / 400AF | 1 | SET | 15200 | 15200 |  | 0 | 15200
| - | MCCB 3P, 200AT / 250AF | 4 | SET | 5360 | 21440 |  | 0 | 21440
| - | MCCB 3P, 100AT / 100AF | 2 | SET | 3630 | 7260 |  | 0 | 7260
| - | MCCB 3P, 50AT / 100AF | 1 | SET | 3120 | 3120 |  | 0 | 3120
| - | POWER DIGITAL METER | 1 | SET | 18500 | 18500 |  | 0 | 18500
| - | SPD 255V 50KA (10/350u) | 1 | SET | 65000 | 65000 |  | 0 | 65000
| - | CUBICLE + BUSBAR | 1 | SET | 85000 | 85000 | 10000 | 10000 | 95000
| - | งานติดตั้ง Function Auto Reclose | 1 | LOT | 42500 | 42500 |  | 0 | 42500
| - | งาน Ground SYSTEM ตู้ DB + แท่ง Ground Rod +อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง | 1 | LOT | 10000 | 10000 |  | 0 | 10000
| - | Measurement&Metering ,(ชุดอุปกรณ์ประกอบ MCCB), ชุดอุปกรณ์ AMP METER ,VOLTE METER, ANALOG KWH Meter | 1 | LOT | 25000 | 25000 |  | 0 | 25000
| 1.3.1 DB 1 Form 2a :IP30:Bare copper busbar(IEC61439-2) |  |  |  |  | 293020 |  | 10000 | 303020
1.3.2 | SDB201-SDB501 Form 1a :IP30:Bare copper busbar(IEC61439-2)
| - | MCCB 3P, 200AT / 250AF | 4 | SET | 5360 | 21440 |  | 0 | 21440
| - | MCCB 3P, 100AT / 100AF | 13 | SET | 3630 | 47190 |  | 0 | 47190
| - | MCCB 3P, 80AT / 100AF | 7 | SET | 3120 | 21840 |  | 0 | 21840
| - | POWER DIGITAL METER | 4 | SET | 18500 | 74000 |  | 0 | 74000
| - | CUBICLE + BUSBAR | 4 | SET | 50000 | 200000 |  | 0 | 200000
| - | Measurement&Metering ,(ชุดอุปกรณ์ประกอบ MCCB), ชุดอุปกรณ์ AMP METER ,VOLTE METER | 4 | LOT | 15000 | 60000 |  | 0 | 60000
| 1.3.2 SDB201-SDB501 Form 1a :IP30:Bare copper busbar(IEC61439-2) |  |  |  |  | 424470 |  | 0 | 424470
1.3.3 | Load Center & Consumer Unit
| - | ตู้ LP201 , LP202 , LP203 , LP301 , LP302, LP303 , LP401 , LP402 ,LP403 ,LP501 ,LP502 ,LP503, LP504 ขนาด 30 ช่อง (รวมตู้ ,เบรคเกอร์เมน,เบรคเกอร์ย่อย,และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตามแบบ ตารางโหลด) | 13 | SET | 24250 | 315250 | 1000 | 13000 | 328250
| - | ตู้ Consumer (CU201 , CU301 , CU401 , CU501 , CU502) ขนาด 6 ช่อง (รวมตู้ ,เบรคเกอร์เมน,เบรคเกอร์ย่อย,และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตามแบบ ตารางโหลด) | 5 | SET | 6500 | 32500 | 500 | 2500 | 35000
| - | ACCESSORIES | 1 | LOT | 18162.5 | 18162.5 |  | 0 | 18162.5
| 1.3.3 Load Center & Consumer Unit |  |  |  |  | 365912.5 |  | 15500 | 381412.5
1.3.4 | CABLE
| - | 60227 IEC01 - . 120 sq.mm. | 640 | M | 658 | 421120 | 60 | 38400 | 459520
| - | 60227 IEC01 - . 50 sq.mm. | 2040 | M | 264 | 538560 | 40 | 81600 | 620160
| - | 60227 IEC01 - . 16 sq.mm. | 546 | M | 88 | 48048 | 20 | 10920 | 58968
| - | 60227 IEC01 - . 10 sq.mm. | 650 | M | 55 | 35750 | 16 | 10400 | 46150
| - | 60227 IEC01 - . 6 sq.mm. | 193 | M | 34 | 6562 | 12 | 2316 | 8878
| - | 60227 IEC01 - . 4 sq.mm. | 3750 | M | 22 | 82500 | 10 | 37500 | 120000
| - | 60227 IEC01 - . 2.5 sq.mm. | 4956 | M | 14 | 69384 | 7 | 34692 | 104076
| - | NYY - . 120 sq.mm. | 256 | M | 487 | 124672 | 85 | 21760 | 146432
| - | ACCESSORIES | 1 | LOT | 56256.3 | 56256.3 |  | 0 | 56256.3
| 1.3.3 Load Center & Consumer Unit |  |  |  |  | 1382852.3 |  | 237588 | 1620440.3
1.3.5 | CONDUIT
| - | IMC 3 1/2" | 70 | M | 652 | 45640 | 62 | 4340 | 49980
| - | IMC 2 1/2" | 200 | M | 401 | 80200 | 52 | 10400 | 90600
| - | EMT 2" | 510 | M | 184 | 93840 | 45 | 22950 | 116790
| - | EMT 1" | 193 | M | 64 | 12352 | 30 | 5790 | 18142
| - | EMT 3/4" | 1150 | M | 44 | 50600 | 24 | 27600 | 78200
| - | EMT 1/2" | 3450 | M | 28 | 96600 | 18 | 62100 | 158700
| - | FLEXIBLE Metal 1/2" | 650 | M | 18 | 11700 | 5 | 3250 | 14950
| - | SUPPORT AND HANGER AND ACCESSORIES | 1 | LOT | 26368.1 | 26368.1 |  | 0 | 26368.1
| 1.3.5 CONDUIT |  |  |  |  | 417300.1 |  | 136430 | 553730.1
1.3.4 | LIGHTING SYSTEM
| - | (L1) โคมหน้าพลาสติก ผิวขาวขุ่น แบบติดลอยพร้อมขาแขวน 2x(20W-40W) LED , Day Light | 442 | SET | 1490 | 658580 | 150 | 66300 | 724880
| - | (L2) โคมซ่อนไฟ ชุดรางสำเร็จรูป T8 LED 9W 60cm. | 427 | SET | 350 | 149450 | 150 | 64050 | 213500
| - | (L3) ชุดโคมไฟดาวน์ไลท์กลม ฝังฝ้าเพดาน E27 LED 15W(13000 lm) 4 นิ้ว | 123 | SET | 400 | 49200 | 150 | 18450 | 67650
| - | (L4) ชุดโคมแขวน พร้อมขาแขวน LED, 20W-36W (2100Lm.) -8.9x124cm. | 10 | SET | 1950 | 19500 | 150 | 1500 | 21000
| - | (L5) ชุดโคมไฟดาวน์ไลท์หน้าเหลี่ยม 4 นิ้ว 2xE27 13W (2x1300Lm.) | 25 | SET | 1125 | 28125 | 150 | 3750 | 31875
| - | (L6) Seamless Light LED 40W 120x5x5cm. (4800 lm.) รุ่น ฝังผนัง | 21 | SET | 1650 | 34650 | 150 | 3150 | 37800
| - | ACCESSORIES | 1 | LOT | 53951.25 | 53951.25 | 0 | 0 | 53951.25
| 1.3.4 LIGHTING SYSTEM |  |  |  |  | 993456.25 |  | 157200 | 1150656.25
1.3.5 | SWITCH BOX
| - | SWITCH 1 WAY 16 A | 73 | SET | 60 | 4380 | 55 | 4015 | 8395
| - | SWITCH 2 WAY 16 A | 156 | SET | 120 | 18720 | 55 | 8580 | 27300
| - | ACCESSORIES | 1 | LOT | 3569.5 | 3569.5 | 0 | 0 | 3569.5
| 1.3.5 SWITCH BOX |  |  |  |  | 26669.5 |  | 12595 | 39264.5
1.3.6 | RECEPTACLE BOX
| - | เต้ารับชนิดคู่มีม่านนิรภัย / สายดิน 16A 250V | 164 | SET | 180 | 29520 | 90 | 14760 | 44280
| - | เต้ารับชนิดคู่มีม่านนิรภัย ติดตั้งผนังตกแต่ง / สายดิน 16A 250V | 87 | SET | 180 | 15660 | 90 | 7830 | 23490
| - | เต้ารับชนิดคู่มีม่านนิรภัย และ USB-C , USB-A , Floor Socket (แบบฝังพื้น) / สายดิน 16A 250V | 18 | SET | 2145 | 38610 | 160 | 2880 | 41490
| - | ชุดโคมไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน LED 9W แบบ Slim line พร้อมเต้ารับเดี่ยว | 43 | SET | 0 | 0 | 250 | 10750 | 10750
| - | โคมไฟฉุกเฉิน EMERGENCY LIGHT 2x6W. LED พร้อมเต้ารับเดี่ยว | 37 | SET | 0 | 0 | 250 | 9250 | 9250
| - | ACCESSORIES | 1 | LOT | 3570 | 3570 | 0 | 0 | 3570
| 1.3.6 RECEPTACLE BOX |  |  |  |  | 87360 |  | 45470 | 132830
1.3.7 | AIR CONDITIONER SYSTEM
EQUIPMENT
| - | เครื่องปรับอากาศ Wall Type แบบ Inverter ขนาด BTU ตามระบุในแบบ (24,000 BTU) | 5 | SET |  | 0 | 3500 | 17500 | 17500
| - | เครื่องปรับอากาศ Wall Type แบบ Inverter ขนาด BTU ตามระบุในแบบ (18,000 BTU) | 5 | SET |  | 0 | 3500 | 17500 | 17500
|  | เครื่องปรับอากาศ 4 way casset Type แบบ Inverter ขนาด BTU ตามระบุในแบบ (30,000 BTU) | 4 | SET |  | 0 | 4500 | 18000 | 18000
| - | พัดลมระบายอากาศ แบบติดฝ้า มีท่อเฟคต่อกริวติดผนัง | 7 | SET |  | 0 | 500 | 3500 | 3500
| - | พัดลมระบายอากาศ | 33 | SET |  | 0 | 500 | 16500 | 16500
| - | พัดลมติดผนังขนาด 18นิ้วพร้อมติดตั้งเต้ารับคู่ 16A 250Vพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 78 | SET | 0 | 0 | 150 | 11700 | 11700
| - | Safety Switch / Isolator Switch | 14 | SET | 650 | 9100 | 250 | 3500 | 12600
| - | FITTING & SUPPORT & HANGER & ACCESSORIES | 1 | LOT | 3630 | 3630 | 0 | 0 | 3630
| CABLE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - | 60227 IEC01 - . 4 sq.mm. | 850 | M | 22 | 18700 | 10 | 8500 | 27200
| - | 60227 IEC01 - . 2.5 sq.mm. | 1650 | M | 14 | 23100 | 7 | 11550 | 34650
| - | ACCESSORIES | 1 | LOT | 2465 | 2465 | 0 | 0 | 2465
| CONDUIT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - | EMT 3/4" | 200 | M | 44 | 8800 | 24 | 4800 | 13600
| - | EMT 1/2" | 925 | M | 28 | 25900 | 18 | 16650 | 42550
| - | ACCESSORIES | 1 | LOT | 2807.5 | 2807.5 | 0 | 0 | 2807.5
| 1.3.7 AIR CONDITIONER SYSTEM |  |  |  |  | 94502.5 |  | 129700 | 224202.5
1.3.8 | COMPUTER SYSTEM&TELEPHONE
| - | งานตรวจสอบ/แก้ไข /ซ่อมบำรุง ในส่วนของงานที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้ระบบ INTERNET เดิมของตัวอาคาร | 1 | LOT | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 | 60000
| 1.3.8 COMPUTER SYSTEM&TELEPHONE |  |  |  |  | 50000 |  | 10000 | 60000
1.3.9 | FIRE ALARM SYSTEM
EQUIPMENT
| - | FCP | 1 | SET | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
| - | ANN | 1 | SET | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - | SMOKE DETECTOR | 9 | SET | 850 | 7650 | 90 | 810 | 8460
| - | HEAT DETECTOR | 59 | SET | 1050 | 61950 | 90 | 5310 | 67260
| - | MANUAL ALARM | 12 | SET | 650 | 7800 | 90 | 1080 | 8880
| - | BELL | 12 | SET | 1250 | 15000 | 90 | 1080 | 16080
| - | FITTING & SUPPORT & HANGER & ACCESSORIES | 1 | LOT | 10218 | 10218 | 0 | 0 | 10218
| CABLE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - | 60227 IEC01 - . 1.5 sq.mm. | 2785 | M | 9 | 25065 | 5 | 13925 | 38990
| - | TWISTED PAIRS SHIELDED FIRE RESISTANCECABLE(FRC) 18 AWG | 20 | M | 17 | 340 | 14 | 280 | 620
| - | ACCESSORIES | 1 | LOT | 3063.5 | 3063.5 | 0 | 0 | 3063.5
| CONDUIT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - | EMT 1/2" | 1489 | M | 28 | 41692 | 18 | 26802 | 68494
| - | ACCESSORIES | 1 | LOT | 6849.4 | 6849.4 | 0 | 0 | 6849.4
| 1.3.9 FIRE ALARM SYSTEM |  |  |  |  | 179627.9 |  | 50787 | 230414.9
1.3.10 | ระบบประกาศเสียง
EQUIPMENT
| - | TIMMER&VOICE | 1 | SET | 12500 | 12500 | 500 | 500 | 13000
| - | TUNER,DVD/CD | 1 | SET | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - | PRE Amp.& MIX | 1 | SET | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - | Power Amplifier. >=1,200W | 1 | SET | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - | Selector Switch 10 Zone | 1 | SET | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - | 2Set(Power Amplifier&Speaker 20W) | 1 | SET | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - | MICROPHONE สำหรับประกาศเสียง | 1 | SET | 0 | 0 | 250 | 250 | 250
| - | SOUND RACK | 1 | SET | 9500 | 9500 | 250 | 250 | 9750
| - | ลำโพงเสียงตามสาย 2way bass-reflex,speaker30w:100V:330 Ohm | 12 | SET | 1850 | 22200 | 250 | 3000 | 25200
| - | FITTING & SUPPORT & HANGER & ACCESSORIES | 1 | LOT | 5070 | 5070 | 0 | 0 | 5070
| CABLE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - | สายลำโพง APH SPC 016 16AWG Speaker Cable 2 Core,High-Professonal | 1600 | M | 63 | 100800 | 5 | 8000 | 108800
| - | ACCESSORIES | 1 | LOT | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 1280
| CONDUIT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - | EMT 1/2" | 645 | M | 28 | 18060 | 18 | 11610 | 29670
| - | ACCESSORIES | 1 | LOT | 2967 | 2967 | 0 | 0 | 2967
| 1.3.10 ระบบประกาศเสียง |  |  |  |  | 172377 |  | 26110 | 198487
1.3.11 | ระบบโสตทัศนูปกรณ์
EQUIPMENT
| - | LCD PROJECTOR 5,000 ANSI LUMEN | 1 | SET | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - | SMART TV 85 นิ้ว | 1 | SET | 0 | 0 | 250 | 250 | 250
| - | SMART TV 65 นิ้ว (ห้องประชุมเล็กและห้องประชุมใหญ่) | 8 | SET | 0 | 0 | 250 | 2000 | 750
| - | จอรับภาพระบบไฟฟ้า 150 นิ้ว | 1 | SET | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - | AUDIO POWER MIXER | 1 | SET | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - | เครื่องสลับสัญญาณภาพ (HDMI Switcher) | 1 | SET | 0 | 0 | 250 | 250 | 250
| - | เครื่องขยายสัญญาณ (HDMI Extender) | 1 | SET | 0 | 0 | 250 | 250 | 250
| - | ไมค์ประชุมแบบมีสาย (ไมค์ประธาน) | 1 | SET | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - | ไมค์ประชุมแบบมีสาย (ไมค์ผู้ร่วมประชุม) | 38 | SET | 0 | 0 | 500 | 19000 | 19000
| - | ชุดเครื่องควบคุมประชุม | 1 | SET | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| - | VOCAL Microphone | 1 | SET | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
| - | ลำโพงชนิดสองทาง (Bass-Reflex Type) | 6 | SET | 0 | 0 | 250 | 1500 | 1500
| - | ชุดอุปกรณ์ OUTLET BOX พร้อมกล่อง POP-UP | 3 | SET | 4500 | 13500 | 500 | 1500 | 15000
CABLE & CONDUIT
| - | สายสัญญาณ + ท่อร้อยสาย | 1 | LOT | 50000 | 50000 | 5000 | 5000 | 55000
| - | ACCESSORIES+อุปกรณ์จับยึด +อื่นๆ | 1 | LOT | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 5500
| 1.3.11 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ |  |  |  |  | 69000 |  | 32450 | 100200
1.3.12 | อื่น ๆ
| - | งานซ่อมแซม ในส่วนที่ได้รับความเสียหายจากงานก่อสร้าง ให้กลับมาใช้งานได้ปกติเดิม + เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า + งานรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้า + งานรื้อถอนแอร์ พัดลม ของเดิมที่ไม่ได้ใช้งาน + งานรื้อถอนชุดโคมไฟเต้ารับและสวิตซ์เดิมที่ไม่ได้ใช้งาน พร้อมนำส่งคืนคณะ + งานขยับตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า | 1 | LOT | 25000 | 25000 | 8500 | 8500 | 33500
| 1.3.12 อื่น ๆ |  |  |  |  | 25000 |  | 8500 | 33500
| รวมงานระบบไฟฟ้า |  |  |  |  | 4581548.05 |  | 872330 | 5452628.05

## 1.4.SN
กลุ่มงาน/งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | [5 empty] | แบบ ปร.4 | หน้าที่.............จาก.............หน้า
ชื่อโครง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร sc.04 คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น |  | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง | สำนัก / กอง | กองอาคารและสถานที่ |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | [6 empty] | เมื่อวันที่ |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง
กลุ่มงานที่ 1
1.4 | งานระบบสุขาภิบาล
1.4.1 | งานรื้อถอน
| - | รื้อถอนงานระบบ น้ำดีและน้ำเสียเดิม และงานซ่อมแซม ในส่วนที่ได้รับความเสียหายจากงานก่อสร้าง ให้กลับมาใช้งานได้ปกติเดิม | 1 | งาน | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | 11500 | รวมขนย้ายและจัดเก็บ
1.4.2 | COLD WATER SYSTEM
COLD WATER PIPE (PVC.Class 13.5)
| - | dia. 3/4" (20 mm.) | 120 | ม. | 27 | 3240 | 25 | 3000 | 6240
| - | dia. 1/2" (15 mm.) | 40 | ม. | 20 | 800 | 25 | 1000 | 1800
| - | Fitting&ACC&Support | 1 | เหมา | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 15000
1.4.3 | VALVE |  |  |  | 0
| - | STOP VALVE มาตรฐาน มอก. | 110 | ชุด | 130 | 14300 | 40 | 4400 | 18700
1.4.4 | SOIL,WASTE PIPE (PVC.Class "8.5") ภายใน
| - | dia. 4" | 60 | ม. | 160 | 9600 | 100 | 6000 | 15600
| - | dia. 3" | 400 | ม. | 93 | 37200 | 100 | 40000 | 77200
| - | dia. 2" | 200 | ม. | 58 | 11600 | 35 | 7000 | 18600
| - | Fitting&ACC&Support | 1 | เหมา | 11500 | 11500 | 15600 | 15600 | 27100
VENT PIPE (PVC.Class "8.5")
| - | dia. 1" | 50 | ม. | 35 | 1750 | 35 | 1750 | 3500
| - | Fitting&Support&ACC | 1 | เหมา | 900 | 900 | 800 | 800 | 1700
Floor Drain "Knack หรือเทียบเท่า"
| - | dia. 50 mm. | 8 | ชุด | 522 | 4176 | 163 | 1304 | 5480
FLOOR CLEAN OUT & CLEAN OUT ฝาทองเหลือง
| - | dia. 4" | 7 | ชุด | 950 | 6650 | 300 | 2100 | 8750
| - | dia. 3" | 14 | ชุด | 850 | 11900 | 300 | 4200 | 16100
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล |  |  |  |  | 130116 |  | 97154 | 227270

## 2.1.EEอุปกรณ์ประกอบอาคาร
กลุ่มงาน/งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | [5 empty] | แบบ ปร.4 | หน้าที่.............จาก.............หน้า
ชื่อโครง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร sc.04 คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น |  | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง | สำนัก / กอง | กองอาคารและสถานที่ |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | [6 empty] | เมื่อวันที่ |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม
ส่วนที่ 2 หมวดอุปกรณ์ประกอบอาคารสั่งซื้อหรือจัดซื้อ
2.1 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
2.1.1 | RECEPTACLE BOX
| - | ชุดโคมไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน LED 9W แบบ Slim line พร้อมเต้ารับเดี่ยว | 43 | SET | 1980 | 85140 | 0 | 0 | 85140
| - | โคมไฟฉุกเฉิน EMERGENCY LIGHT 2x6W. LED พร้อมเต้ารับเดี่ยว | 37 | SET | 2650 | 98050 | 0 | 0 | 98050
| 2.1.1 RECEPTACLE BOX |  |  |  |  | 183190 |  | 0 | 183190
2.1.2 | AIR CONDITIONER SYSTEM
| - | เครื่องปรับอากาศ Wall Type แบบ Inverter ขนาด BTU ตามระบุในแบบ (24,000 BTU) | 5 | SET | 37500 | 187500 | 0 | 0 | 187500
| - | เครื่องปรับอากาศ Wall Type แบบ Inverter ขนาด BTU ตามระบุในแบบ (18,000 BTU) | 5 | SET | 28500 | 142500 | 0 | 0 | 142500
|  | เครื่องปรับอากาศ 4 way casset Type แบบ Inverter ขนาด BTU ตามระบุในแบบ (30,000 BTU) | 4 | SET | 55000 | 220000 | 0 | 0 | 220000
| - | พัดลมระบายอากาศ แบบติดฝ้า มีท่อเฟคต่อกริวติดผนัง | 7 | SET | 5500 | 38500 | 0 | 0 | 38500
| - | พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้วพร้อมติดตั้งเต้ารับคู่ 16A 250Vพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 78 | SET | 1650 | 128700 | 0 | 0 | 128700
| - | พัดลมระบายอากาศ | 33 | SET | 2500 | 82500 | 0 | 0 | 82500
| 2.1.2 AIR CONDITIONER SYSTEM |  |  |  |  | 799700 |  | 0 | 799700
2.1.3 | FIRE ALARM SYSTEM
| - | FCP | 1 | SET | 39500 | 39500 | 0 | 0 | 39500
| - | ANN | 1 | SET | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
| 2.1.3 FIRE ALARM SYSTEM |  |  |  |  | 54500 |  | 0 | 54500
2.1.4 | ระบบประกาศเสียง
| - | TUNER,DVD/CD | 1 | SET | 26500 | 26500 | 0 | 0 | 26500
| - | PRE Amp.& MIX | 1 | SET | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000
| - | Power Amplifier. >=1,200W | 1 | SET | 49500 | 49500 | 0 | 0 | 49500
| - | Selector Switch 10 Zone | 1 | SET | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 22500
| - | 2Set(Power Amplifier&Speaker 20W) | 1 | SET | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 8500
| - | MICROPHONE สำหรับประกาศเสียง | 1 | SET | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500
| 2.1.4 ระบบประกาศเสียง |  |  |  |  | 145500 |  | 0 | 145500
2.1.5 | ระบบโสตทัศนูปกรณ์
| - | LCD PROJECTOR 5,000 ANSI LUMEN | 1 | SET | 49500 | 49500 | 0 | 0 | 49500
| - | SMART TV 85 นิ้ว | 1 | SET | 89500 | 89500 | 0 | 0 | 89500
| - | SMART TV 65 นิ้ว | 8 | SET | 72400 | 579200 | 0 | 0 | 579200
| - | จอรับภาพระบบไฟฟ้า 150 นิ้ว | 1 | SET | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 12500
| - | AUDIO POWER MIXER | 1 | SET | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 24500
| - | เครื่องสลับสัญญาณภาพ (HDMI Switcher) | 1 | SET | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 6900
| - | เครื่องขยายสัญญาณ (HDMI Extender) | 1 | SET | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 32500
| - | ไมค์ประชุมแบบมีสาย (ไมค์ประธาน) | 1 | SET | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 13500
| - | ไมค์ประชุมแบบมีสาย (ไมค์ผู้ร่วมประชุม) | 38 | SET | 12900 | 490200 | 0 | 0 | 490200
| - | ชุดเครื่องควบคุมประชุม | 1 | SET | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 56000
| - | VOCAL Microphone | 1 | SET | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| - | ลำโพงชนิดสองทาง (Bass-Reflex Type) | 6 | SET | 24500 | 147000 | 0 | 0 | 147000
| - | Notebook หน้าจอแสดงผลขนาด 15.6" ระดับ FHD+ WVA หน่วยประมวลผล Intel Core i7-150U Processor หน่วยประมวลผลกราฟิก NVIDIA GeForce MX570A Graphics/ SSD ความจุ 1TB และ RAM DDR5 16GB พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home พร้อมซอฟต์แวร์ Microsoft Office Home & Student 2021 ในเครื่อง | 1 | SET | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 39000
| 2.1.5 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ |  |  |  |  | 1545300 | 0 | 0 | 1545300
| ราคารวมงานอุปกรณ์ประกอบอาคารงานไฟฟ้า |  |  |  |  | 2728190 |  |  | 2728190

## 2.2ARงานป้ายสัญลักษณ์
กลุ่มงาน/งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | [5 empty] | แบบ ปร.4 | หน้าที่.............จาก.............หน้า
ชื่อโครง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร sc.04 คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น |  | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง | สำนัก / กอง | กองอาคารและสถานที่ |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | [6 empty] | เมื่อวันที่ |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ |  | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม
ส่วนที่ 2 หมวดอุปกรณ์ประกอบอาคารสั่งซื้อหรือจัดซื้อ
2.2 | งานป้ายสัญลักษณ์
ชั้น 2
| - | A1 ชั้น 2 รายละเอียดตามแบบ | 2 | ชุด | 18500 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | รวมค่าติดตั้ง
| - | A2 ชั้น 2 รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 18500 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ป้ายตัวหนังสือ C รายละเอียดตามแบบ | 3 | ชุด | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ป้าย แบบขยาย D1 รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | รวมค่าติดตั้ง
| - | โลโก้พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามแบบ) ห้องประชุมใหญ่ | 1 | ชุด | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | รวมติดตั้ง
ชั้น 3
| - | A1 ชั้น 3 รายละเอียดตามแบบ | 2 | ชุด | 18500 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ป้ายตัวหนังสือ C รายละเอียดตามแบบ | 5 | ชุด | 5000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ป้าย E รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | รวมค่าติดตั้ง
ชั้น 4
| - | A1 ชั้น 4 รายละเอียดตามแบบ | 2 | ชุด | 18500 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ป้ายตัวหนังสือ C รายละเอียดตามแบบ | 5 | ชุด | 5000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ป้าย E รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | รวมค่าติดตั้ง
ชั้น 5
| - | A1 ชั้น 4 รายละเอียดตามแบบ | 3 | ชุด | 18500 | 55500 | 0 | 0 | 55500 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ป้ายตัวหนังสือ C รายละเอียดตามแบบ | 7 | ชุด | 5000 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | รวมค่าติดตั้ง
| - | ป้าย E รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | รวมค่าติดตั้ง
| รวมราคางานป้ายสัญลักษณ์ |  |  |  |  | 372500 |  | 0 | 372500

## 2.3 งานอุปกรณ์ประกอบสถาปัตยกรรม
กลุ่มงาน/งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | [5 empty] | แบบ ปร.4 | หน้าที่.............จาก.............หน้า
ชื่อโครง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร sc.04 คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น |  | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน |  | งานออกแบบและก่อสร้าง | สำนัก / กอง | กองอาคารและสถานที่ |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | [6 empty] | เมื่อวันที่ |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ |  | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม
ส่วนที่ 2 หมวดอุปกรณ์ประกอบอาคารสั่งซื้อหรือจัดซื้อ
2.3 | งานอุปกรณ์ประกอบสถาปัตยกรรม
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
| F1 | โต๊ะประชุม ขาเหล็ก 0.60x1.20m. | 39 | ชุด | 6500 | 253500 | 0 | 0 | 253500 | รวมค่าติดตั้ง
| F2 | เก้าอี้-พนักพิงกลาง-สำหรับห้องประชุม | 78 | ชุด | 4000 | 312000 | 0 | 0 | 312000 | รวมค่าติดตั้ง
| F7 | ชุดผ้าม่าน ม่านม้วน (ROLLER BLIND) กันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า 90% ขนาดตามแบบ พร้อมชุดรางและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ระบุสีภายหลัง | 2 | ชุด | 22500 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | รวมค่าติดตั้ง
ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2
| F1 | โต๊ะประชุม-ขาเหล็ก 0.60x1.20m. | 8 | ชุด | 6800 | 54400 | 0 | 0 | 54400 | รวมค่าติดตั้ง
| F2 | เก้าอี้-พนักพิงกลาง-สำหรับห้องประชุม | 13 | ชุด | 4000 | 52000 | 0 | 0 | 52000 | รวมค่าติดตั้ง
| F7 | ชุดผ้าม่าน ม่านม้วน (ROLLER BLIND) กันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า 90% ขนาดตามแบบ พร้อมชุดรางและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ระบุสีภายหลัง | 2 | ชุด | 22500 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | รวมค่าติดตั้ง
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 2
| F3 | โต๊ะกลาง 0.80x1.20m. | 3 | ชุด | 4500 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | รวมค่าติดตั้ง
| F4 | เก้าอี้-พนักพิงกลาง-สำหรับห้องทั่วไป | 21 | ชุด | 3500 | 73500 | 0 | 0 | 73500 | รวมค่าติดตั้ง
| F7 | ชุดผ้าม่าน ม่านม้วน (ROLLER BLIND) กันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า 90% ขนาดตามแบบ พร้อมชุดรางและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ระบุสีภายหลัง | 2 | ชุด | 22500 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | รวมค่าติดตั้ง
งานอุปกรณ์ประกอบจัดซื้อ ชั้น 3
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 3
| F3 | โต๊ะกลาง 0.80x1.20m. | 4 | ชุด | 4500 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | รวมค่าติดตั้ง
| F4 | เก้าอี้-พนักพิงกลาง-สำหรับห้องทั่วไป | 21 | ชุด | 3500 | 73500 | 0 | 0 | 73500 | รวมค่าติดตั้ง
| F7 | ชุดผ้าม่าน ม่านม้วน (ROLLER BLIND) กันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า 90% ขนาดตามแบบ พร้อมชุดรางและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ระบุสีภายหลัง | 2 | ชุด | 22500 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | รวมค่าติดตั้ง
งานอุปกรณ์ประกอบจัดซื้อ ชั้น 4
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 4
| F3 | โต๊ะกลาง 0.80x1.20m. | 4 | ชุด | 4500 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | รวมค่าติดตั้ง
| F4 | เก้าอี้-พนักพิงกลาง-สำหรับห้องทั่วไป | 21 | ชุด | 3500 | 73500 | 0 | 0 | 73500 | รวมค่าติดตั้ง
| F7 | ชุดผ้าม่าน ม่านม้วน (ROLLER BLIND) กันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า 90% ขนาดตามแบบ พร้อมชุดรางและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ระบุสีภายหลัง | 2 | ชุด | 22500 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | รวมค่าติดตั้ง
งานอุปกรณ์ประกอบจัดซื้อ ชั้น 5
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 5
| F3 | โต๊ะกลาง 0.80x1.20m. | 2 | ชุด | 4500 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | รวมค่าติดตั้ง
| F4 | เก้าอี้-พนักพิงกลาง-สำหรับห้องทั่วไป | 8 | ชุด | 3500 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | รวมค่าติดตั้ง
| F7 | ชุดผ้าม่าน ม่านม้วน (ROLLER BLIND) กันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า 90% ขนาดตามแบบ พร้อมชุดรางและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ระบุสีภายหลัง | 2 | ชุด | 18500 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | รวมค่าติดตั้ง
บอร์ดกระจกกลาสโค้ท แม่เหล็ก 6 mm. สีระบุภายหลัง พร้อมหมุดลอยยึดกระจก 6 ตัว และถาดอลูมิเนียมตลอดแนวด้านล่าง รายละเอียดตามแบบ
ชั้น 2
|  | ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน ชั้น 2 รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 14750 | 14750 | 1750 | 1750 | 16500
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย D1 รายละเอียดตามแบบ | 2 | ชุด | 14750 | 29500 | 1750 | 3500 | 33000
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย D2 รายละเอียดตามแบบ | 2 | ชุด | 14750 | 29500 | 1750 | 3500 | 33000
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย 4207 A1a รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 14750 | 14750 | 1750 | 1750 | 16500
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย 4207 A4 รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 26777.6 | 26777.6 | 2650 | 2650 | 29427.6
|  | ติดตั้งในห้องประชุมใหญ่ 4206-1 รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 14750 | 14750 | 1750 | 1750 | 16500
|  | ติดตั้งในห้องประชุมเล็ก 4206-2 รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 21248 | 21248 | 2500 | 2500 | 23748
|  | ติดตั้งในห้องพักนักศึกษา แบบขยาย D1a รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 8294.4 | 8294.4 | 1250 | 1250 | 9544.4
ชั้น 3
|  | ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน ชั้น 3 รายละเอียดตามแบบ | 2 | ชุด | 14750 | 29500 | 1750 | 3500 | 33000
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย 4307 A1a รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 14750 | 14750 | 1750 | 1750 | 16500
|  | ติดตั้งในห้องพักนักศึกษา แบบขยาย D1b รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 12288 | 12288 | 1500 | 1500 | 13788
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย 4304-4305 A1b รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 14750 | 14750 | 1750 | 1750 | 16500
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย 4304-4305 A3b รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 14750 | 14750 | 1750 | 1750 | 16500
ชั้น 4
|  | ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน ชั้น 4 รายละเอียดตามแบบ | 2 | ชุด | 14750 | 29500 | 1750 | 3500 | 33000
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย 4407 A1a รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 14750 | 14750 | 1750 | 1750 | 16500
|  | ติดตั้งในห้องพักนักศึกษา แบบขยาย D1b รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 12288 | 12288 | 1750 | 1750 | 14038
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย 4404-4405 A1b รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 14750 | 14750 | 1750 | 1750 | 16500
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย 4404-4405 A3b รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 14750 | 14750 | 1750 | 1750 | 16500
ชั้น 5
|  | ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน ชั้น 5 รายละเอียดตามแบบ | 2 | ชุด | 14750 | 29500 | 1750 | 3500 | 33000
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย 4505 A1b รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 14750 | 14750 | 1750 | 1750 | 16500
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย 4505 A3b รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 14750 | 14750 | 1750 | 1750 | 16500
|  | ติดตั้งในห้องพักนักศึกษา แบบขยาย E1 รายละเอียดตามแบบ | 2 | ชุด | 14750 | 29500 | 1750 | 3500 | 33000
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย 4506 A3a รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 14750 | 14750 | 1750 | 1750 | 16500
|  | ติดตั้งตามแบบขยาย 4507 A1a รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 14750 | 14750 | 1750 | 1750 | 16500
งานอุปกรณ์ประกอบจัดซื้อ ทั่วไป
|  | ตู้เก็บสารเคมีอันตราย สำหรับสารเคมีกัดกร่อน (สีน้ำเงิน) | 6 | ชุด | 50000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | รวมค่าติดตั้ง
|  | ตู้เก็บสารเคมีอันตราย สำหรับของเหลวไวไฟ (สีเหลือง) | 6 | ชุด | 50000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | รวมค่าติดตั้ง
| รวมราคางานอุปกรณ์ประกอบอาคารสั่งซื้อหรือจัดซื้อ |  |  |  |  | 2290546 |  | 53400 | 2343946